| Опросный лист для подбора DanX |
| --- |
| Название проекта: Дата: Адрес (город, улица, дом): Контакты: Данный блок обязателен к заполнению, без предоставления данных заявка не будет рассмотрена. |
| Т в помещении | Лето: °C Зима: °C | Т снаружи | Лето: °C Зима: °C |
| Влажность в помещении | Лето: % RH Зима: % RH | Влажность снаружи | Лето: % RH Зима: % RH |
| Необходимое количество свежего воздуха (санитарная норма) | Лето: м³/ч Зима: м³/ч | Своб. напор | Приток: Па Вытяжка: Па |
| Кол-во пловцов чел | Кол-во посетителей чел | Объем помещения м³ |
| Тип бассейна: | Частный | Гостиница | глубина > 1,35 м | глубина < 1,35 м |
| Размер чаши: м² | Т воды: °C | Площадь мокрых дорожек м2 |
| Открытый бассейн летом | Зеркало воды покрывается на ночь | Соленая вода |
| Наличие большой площади остекления м2 |
| Доп. источники влажности (противоток, джакузи, душевые, фонтан и пр): |
| Тип установки |
| Система управления | Включена: Да Нет | Кабель: Нужен Не нужен Треб. длина: |
| Водяной калорифер | T воды.: / °C Т прит. возд.: °C | Электрокалорифер: кВт |
| Осушитель (тип AF) | Клап. свежего возд.: Да | Водоохл. конденсатор: Да |

| Вентиляция с рекуператором и тепловым насосом, только нагрев (тип XWPS) | Приточный фильтр: Вытяжной фильтр: | Водоохл. конденсатор: Да Примечания: |
| --- | --- | --- |
| Вентиляция с рекуператором и реверсивным (тепло/холод) тепловым насосом, нагрев / охлаждение (тип XWPRS) | Приточный фильтр: Вытяжной фильтр: | Водоохл. конденсатор: Да Примечания: |

По возможности просим прикладывать эскизный чертеж.

Комментарии к заявке: